ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

|  | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |  | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| 1 | ΠΙΠΕΤΑ ΓΙΑ Τ.Κ.Ε. Πιπέτα γυάλινη για Τ.Κ.Ε. με έμβολο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΙΠΕΤΕΣ ΠΑΣΤΕΡ Πλαστικές μιας χρήσης, με ενσωματωμένο πουάρ: των 3ml. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | ΠΑΡΑΦΙΛΜ Μεμβράνη για πωματισμό στεγανό, διαφόρων υάλινων σκευών. Ρολό φάρδους 5 εκ., μη τοξικό διαστελλόμενο και κατά μήκος και κατά πλάτος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΒΑΜΒΑΚΟΦΟΡΟΙ ΣΤΥΛΕΟΙ (ξύλινοι αποστειρωμένοι, συσκευασμένοι ανά ένας) | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΦΟΡΕΣ ΠΛΑΚΕΣ Τροχισμένες, καθαρές, απολιπασμένες, από μη ιριδίζον γυαλί, ανθεκτικές και διαφανείς: με εσμύρισμα γραφής στο ένα άκρο και στις 2 όψεις | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΤΟΚΡΙΤΗ Από γυαλί μήκους 75mm, να φέρουν ηπαρίνη στο εσωτερικό. Εσωτερικό Φ 1,1-1,2mm. Σε συσκευασία των 100, σε κυλίνδρους πλαστικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΡΥΓΧΗ ΑΝ/ΣΗΣ Διαφανή, ευλύγιστα, με ευκολία προσαρμογής, συμβατά με όλες τις αυτόματες πιπέτες. Να έχουν χρωματικό κώδικα ανάλογα με τον όγκο: • για όγκο 0,1-10 μl | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΡΥΓΧΗ ΑΝ/ΣΗΣ Διαφανή, ευλύγιστα, με ευκολία προσαρμογής, συμβατά με όλες τις αυτόματες πιπέτες. Να έχουν χρωματικό κώδικα ανάλογα με τον όγκο: • για όγκο 5-200μl για πιπέτες HIRSCHMANN-LABORETH-EPPENDORF-BIOHIT-PROLINE | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΡΥΓΧΗ ΑΝ/ΣΗΣ Διαφανή, ευλύγιστα, με ευκολία προσαρμογής, συμβατά με όλες τις αυτόματες πιπέτες. Να έχουν χρωματικό κώδικα ανάλογα με τον όγκο: • για όγκο 100-1000 μl Gilson | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ Ρύγχη αναρρόφησης 5-200ml λευκά τύπου OXFORΝΤ | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΔΙΑΦΑΝΗ Πλαστικά, διαφανή, αποστειρωμένα, 75x13mm με πιεστό πώμα σε όσο το δυνατόν μικρότερη συσκευασία, των 5 ml. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΩΝΙΚΑ ΟΓΚΟΥ 10 ml για γενική ούρων) Διάφανα, με κωνικό πυθμένα, με χείλος, ανθεκτικά σε υψηλές θερμοκρασίες και χημικά. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Κρίκοι εμβολιασμού: • 1μl πλαστικοί, ιδιαίτερης λείας κατασκευής για αποφυγή τραυματισμού του θρεπτικού υλικού, αποστειρωμένοι με γ- ακτινοβολία ανά 10 τεμ. Να αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως και ο τρόπος αποστείρωσης στην εξωτερική συσκευασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Κρίκοι εμβολιασμού: • 10μl πλαστικοί, ιδιαίτερης λείας κατασκευής για αποφυγή τραυματισμού του θρεπτικού υλικού, αποστειρωμένοι με γ- ακτινοβολία ανά 10 τεμ. Να αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως και ο τρόπος αποστείρωσης στην εξωτερική συσκευασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΟΙ ΚΡΙΚΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ Κρίκοι εμβολιασμού: • ευθείς πλαστικοί, ιδιαίτερης λείας κατασκευής για αποφυγή τραυματισμού του θρεπτικού υλικού, αποστειρωμένοι με γ- ακτινοβολία ανά 10 τεμ. Να αναφέρεται η ημερομηνία λήξεως και ο τρόπος αποστείρωσης στην εξωτερική συσκευασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕ ΘΡΕΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΣΥΣΚ. ΑΝΑ ΕΝΑ stuart: polystyrene viscose | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ Πεταλούδες αιμοληψίας, μίας χρήσης, αποστειρωμένες. Να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας, η ημερομηνία παραγωγής, η ημερομηνία λήξης. Να αναγράφεται το CE. • 21G | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ Πεταλούδες αιμοληψίας, μίας χρήσης, αποστειρωμένες. Να αναγράφεται το μέγεθος της βελόνας, η ημερομηνία παραγωγής, η ημερομηνία λήξης. Να αναγράφεται το CE. • 23G | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ 23G Χ 1΄΄ μίας χρήσεως, αποστειρωμένες, ανά ένα. Να αναγράφεται η ημερομηνία παραγωγής, η ημερομηνία λήξης. Να αναγράφεται το CE. Να εφάπτουν σε όλες τις σύριγγες. | ΝΑΙ |  |  |
| 20 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ RIA, 5ml 12X75mm, χωρίς πώμα | ΝΑΙ |  |  |
| 21 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ Φιαλίδια ΤΚΕ, με αντιπηκτικό, 4NC/3Na Citrate 3,8% του 1 ml, με σχιστό πώμα | ΝΑΙ |  |  |
| 22 | ΚΑΡΤΕΛΕΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ για την ανίχνευση συγκολλητινοαντιδράσεων των ερυθρών 5Χ12 | ΝΑΙ |  |  |
| 23 | ΤΑΙΝΙΕΣ (strips) ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΣΑΚΧΑΡΟΥ με συνοδό εξοπλισμό - Ταινίες (strips) που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση σακχάρου του αίματος μετά από λήψη σταγόνας αίματος από το δάκτυλο του ασθενούς. Η μέτρηση γίνεται με την εισαγωγή της ταινίας (strips) σε ειδικό μηχανάκι σακχάρου. - Να πληροί τις προϋποθέσεις ISO 15197/2015 - Να φέρει ειδική σήμανση ιχνηλάτησης και να έχει καταχωρηθεί στο σύστημα e-daby του ΕΟΠΠΥ (ΦΕΚ 2315/2019) | ΝΑΙ |  |  |
| 24 | ΤΑΙΝΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΥΡΩΝ των 10 παραμέτρων (strips) Ταινίες που ελέγχουν με εμβάπτιση και αλλαγή των αντίστοιχων χρωματισμών τις παραμέτρους των ούρων. Να έχουν δέκα παραμέτρους (με ειδικό βάρος) και να προσφέρονται σε συσκευασία των 50 ή 100 ταινιών. | ΝΑΙ |  |  |
| 25 | ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ Columbia agar + 5% sheep blood | ΝΑΙ |  |  |
| 26 | ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ Mc Conkey No 3 | ΝΑΙ |  |  |
| 27 | ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ Chocolat + polivitex | ΝΑΙ |  |  |
| 28 | ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ Schaedler agar + 5% αίμα προβάτου | ΝΑΙ |  |  |
| 29 | ΤΡΥΒΛΙΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ Ειδικά τρυβλία για έλεγχο επιφανειών για άμεση δειγματοληψία με ειδική συσκευή | ΝΑΙ |  |  |
| 30 | ΧΡΩΣΗ GRAM (πλήρες ΚΙΤ) - Gram crystal violet 1% solution - Gram lugol solution stabilized - Gram decolorizer solution - Gram safranin solution | ΝΑΙ |  |  |
| 31 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΙ, ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ CO2, ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ Ή ΚΑΤΑΛΥΤΗ • Αναερόβιες | ΝΑΙ |  |  |
| 32 | ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΦΑΚΕΛΟΙ, ΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ CO2, ΑΝΑΕΡΟΒΙΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ Ή ΚΑΤΑΛΥΤΗ • Δείκτες αναεροβίωσης | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΟΜΑΔΑ Α΄ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΚΕΝΟ Τα κάτωθι είδη αποτελούν ομάδα ώστε να υπάρχει πλήρης συμβατότητα βελόνας- πεταλούδας αιμοληψίας και σωληναρίων αιμοληψίας κενού (πιστοποιημένη αναλογία αίματος – πρόσθετου, σωστή πλήρωση σωληναρίων, ελαχιστοποίηση λανθασμένων δειγμάτων) Η επιλογή και η κατακύρωση για το εν λόγω σύστημα αιμοληψίας (σετ) σε Προμηθευτή θα γίνει συνολικά για όλα τα είδη της ομάδας. |  |  |  |
| 33.1 | Υποδοχείς σωληναρίων μιας χρήσης | ΝΑΙ |  |  |
| 33.2 | ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ- διατρήσεως σωληναρίων κενού, με ενσωματωμένο, μη αποσπώμενο προστατευτικό κάλυμμα για λόγους ασφαλείας H ασφάλιση της βελόνας να γίνεται με το ένα χέρι, ταυτόχρονα με την έξοδο από τη φλέβα, με εύκολο τρόπο, εμφανή και μη αναστρέψιμα. Η παρεχόμενη ασφάλεια να πιστοποιείται και με κλινικές μελέτες. 21G, 22G | ΝΑΙ |  |  |
| 33.3 | ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ- διατρήσεως σωληναρίων κενού με μηχανισμό αυτόματης αναρρόφησης της βελόνας από τη φλέβα και ταυτόχρονη ασφάλισή της. Μιας χρήσης, αποστειρωμένη, σωληνίσκος κοντός (περίπου 178 mm). Με ευρύ εσωτερικό αυλό για γρήγορη ροή αίματος, κατάλληλο για λοιμώδη και παιδιατρικά περιστατικά. 21 G, 23 G | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ, αποστειρωμένα, διαυγή, μιας χρήσεως με πώμα πιεστό ασφαλείας, με ειδικό ενσωματωμένο κάλυμμα επαρκούς μήκους, για την ασφάλεια των χρηστών κατά την εκπωμάτωση. Αναλόγως της χρήσεως εκάστου σωληναρίου, να φέρουν χρωματικό κώδικα και ετικέτα, με ένδειξη περιεχομένου, αποστείρωσης, όγκου που αναρροφούν, lot παραγωγής, ημερομηνία λήξεως και χώρο σημειώσεων από το χρήστη. |  |  |  |
| 33.4 | Χωρίς αντιπηκτικό με χημικώς αδρανές gel διαχωρισμού και επιταχυντή πήξεως. Χωρητικότητας 8,5- 10 ml και διαστάσεων 16Χ 100 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 33.5 | Με αντιπηκτικό EDTA K3, 3ml | ΝΑΙ |  |  |
| 33.6 | Φιαλίδια χρόνου προθρομβίνης, αποστειρωμένα EN ISO 11137, με sterility assurance level (SAL) 10-6, συνθετικά, άθραυστα, διπλού τοιχώματος (PET & PP), ολικής πλήρωσης, με ένδειξη πλήρωσης και ετικέτα για τα στοιχεία των ασθενών. Διαστάσεων 13 Χ 75 mm με αντιπηκτικό Sodium Citrate 3,2% -0109 M (να αναγράφονται τα CE, LOT, REF, η χώρα παραγωγής, η μέθοδος αποστείρωσης και η ημερομηνία λήξης. Χωρητικότητας 2,7 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 33.7 | ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ Σωληνάρια κενού διαστάσεων 16Χ100ΜΜ με πιεστό πώμα ασφαλείας, με αντιπηκτικό 1.8mg/ml EDTA K2 χωρητικότητας 10 ml για μοριακό έλεγχο | ΝΑΙ |  |  |